**2021年中车太原机车车辆有限公司水平衡测试**

**要求**

中车太原机车车辆有限公司用水为市政自来水，由车辆、机车、总部办公大楼三个区域构成。2019年年消耗水量11.55万立方米，2020年年消耗水量8.16万立方米。现对投标人做如下要求：

1. 资格方面

1、投标人须具有独立承担民事责任的能力，具有独立法人资格；

2、具有良好的商业信誉；

3、具有水平衡测试相关资质。

二、技术方面

1、“水平衡测试”是对公司的用水单元及系统进行测试、统计和分析，以取得公司的水量平衡关系。测试严格按照《企业水平衡测试通则》GB/T12452要求执行；

2、水平衡测试报告书编写严格按照《太原市工业企业水平衡测试报告书编制指南》GB14/T860执行；

3、水平衡测试过程中，中标方应接受“太原市市政公用事业管理中心”的监督和检查；水平衡测试工作完成后，中标方要出具“太原市市政公用事业管理中心”认可的测试报告书。