供热系统拆除和设备处置公开招标通知

济南轨道交通装备有限责任公司现对本公司原供热系统进行拆除和设备处置公开招标工作，具体事项如下：

一、拍卖标的物：

(一)水处理间拆除内容：

一楼：六台水处理罐体、中间水箱、三台除氧泵、一台盐泵、两台给水泵、一台蒸汽泵、一个脱碳塔以及相连接的管道。

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 273-17 | 1#离子交换器 | ψ2200 | 山东淄博水处理厂 | 附中间水箱1个 |
| 2 | 273-18 | 2#离子交换器 | ψ2200 | 山东淄博水处理厂 |  |
| 3 | 273-19 | 3#离子交换器 | ψ2200 | 山东淄博水处理厂 |  |
| 4 | 273-20 | 4#离子交换器 | ψ2200 | 山东淄博水处理厂 |  |
| 5 | 273-21 | 5#离子交换器 | ψ2200 | 山东淄博水处理厂 |  |
| 6 | 273-22 | 6#离子交换器 | ψ2200 | 山东淄博水处理厂 |  |
| 7 | 289-23 | 连续排污膨胀器 | ψ800 | 无锡锅炉厂 |  |
| 8 | 259-15 | 蒸汽泵 |  |  |  |
| 9 | 251-121 | 盐水泵 |  |  |  |
| 10 |  | 中间水箱 |  |  |  |
| 11 |  | 脱碳塔 |  |  |  |
| 12 | 251-126 | 1#除氧泵 |  |  |  |
| 13 | 251-127 | 2#除氧泵 |  |  |  |
| 14 |  | 3#除氧泵 |  |  |  |
| 15 | 251-112 | 锅炉给水泵 |  |  |  |
| 16 | 251-113 | 锅炉给水泵 |  |  |  |

三楼：两个除氧器、一个连排污膨胀器、五台冷却器及相关的管道，仪表柜一个，控制柜一个，全自动热量仪一台，定硫仪一台，马沸炉两台，烘干箱一个，快速灰分测定仪一台，煤分析粉碎机一台。

管道以房间为界，其中通向热水站的两趟管道以热水站外墙为界。

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 273-23 | 1#除氧器 | S04-6 | 无锡锅炉厂 |  |
| 2 | 273-24 | 2#除氧器 | S04-6 | 无锡锅炉厂 |  |
| 3 | 289-22 | 连续排污膨胀器 | DQP-SM | 无锡锅炉厂 |  |
| 4 | C44-00004 | 水处理仪表柜 | DKL-331 |  |  |
| 5 | 535-2 | 马沸炉 | JXL-620 | 鹤壁市仪表厂 |  |
| 6 | 535-1 | 马沸炉 | ML-4 | 鸡西市分析仪器厂 |  |
| 7 | 543-12 | 鼓风干燥箱 | 101-2 | 鹤壁市仪表厂 |  |
| 8 | C54-14 | 全自动热量仪 | ZDHW-300 | 鹤壁市仪表厂 |  |
| 9 | C54-15 | 快速灰分测量仪 | KH-2 | 鹤壁市仪表厂 |  |
| 10 | C54-16 | 快速智能测流仪 | KZDL-3L | 鹤壁市仪表厂 |  |
| 11 | 354-63 | 水处理控制柜 |  | 南通县电控设备厂 |  |
| 12 | 866-2 | 破碎机 | GK121100 | 上海重型机器厂 |  |
| 13 |  | 冷却器 |  |  | 5台 |

(二)锅炉本体及辅机拆除内容（含炉体拆除及垃圾清运）：

四台锅炉本体，含煤斗、分层给煤机；四台锅炉的操作柜；南北两台汽包；以及相连接的蒸汽、给水、排污、仪表管道等（红色蒸汽管道南至热水站北墙，北至锅炉房北门外马路北端管架上）。

一楼除灰间包含鼓风机及基础；冲渣、冲灰沟，落灰管；圆盘捞渣机及落渣斗；围墙内烟道；所有管道及排污膨胀器；四个鼓风机控制柜。

炉台、基础、冲渣沟、管道拆除后的平面、墙面恢复找平，保证平面恢复后有一定的承重能力；按照环保要求对垃圾进行妥善处理和清运。

|  | 设备编号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 213-9 | 锅炉 | SHL20 | 杭州锅炉厂 | 含煤斗、分层给煤机，操作台。 |
| 2 | 213-10 | 锅炉 | SHL20 | 杭州锅炉厂 |  |
| 3 | 213-11 | 锅炉 | SHL20 | 杭州锅炉厂 |  |
| 4 | 213-12 | 锅炉 | SHL20 | 杭州锅炉厂 |  |
| 5 | 213-9 | 锅炉流量积算仪（增值） |  | 上海仪表厂 |  |
| 6 | 243-50 | 鼓风机 | G4-73 | 北京风机厂 | 附带4台控制柜 |
| 7 | 243-51 | 鼓风机 | G4-73 | 北京风机厂 |  |
| 8 | 243-52 | 鼓风机 | G4-73 | 北京风机厂 |  |
| 9 | 243-53 | 鼓风机 | G4-73 | 北京风机厂 |  |
| 10 | 289-15 | 1#分汽缸 | ψ800 | 长清压力容器厂 |  |
| 11 | 289-16 | 2#分汽缸 | ψ800 | 长清压力容器厂 |  |
| 12 | 289-63 | 1#圆盘捞渣机 | R304A | 杭州市富阳锅炉附件厂 |  |
| 13 | 289-64 | 2#圆盘捞渣机 | R304A | 杭州市富阳锅炉附件厂 |  |
| 14 | 289-65 | 3#圆盘捞渣机 | R304A | 杭州市富阳锅炉附件厂 |  |
| 15 | 289-66 | 4#圆盘捞渣机 | R304A | 杭州市富阳锅炉附件厂 |  |
| 16 | E91-15 | 空调 | JAP-30FH | 雅列顿冷气公司 |  |
| 17 | E91-16 | 空调 | JAP-30FH | 雅列顿冷气公司 |  |
| 18 | C33-00002 | 蒸汽流量计 | DZ II |  |  |
| 19 | D99-00016 | 2号锅炉水位监视系统 | HV-720E |  |  |
| 20 | D99-00017 | 3号锅炉水位监视系统 | HV-720E |  |  |
| 21 | C34-5 | 弯管流量计 | KHD | 唐山久工 |  |
| 22 | C34-00006 | 弯管流量计 | ZWLC-DN100 |  |  |
| 23 | 354-64 | 公用系统电控柜 | D7-18 | 自制 |  |

(三)冲渣、除尘泵房拆除内容：

三台冲渣泵；三台清水泵；三台除尘泵；吊物机一台；泵房内所有管道；除尘泵房室外管道Φ200铸铁管50米，Φ250PE管20米。五楼稳压水箱及相连管道，控制柜三个。

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 251-114 | 冲渣泵 |  |  | 附带3台控制柜 |
| 2 | 251-115 | 冲渣泵 |  |  |  |
| 3 | 251-116 | 冲渣泵 |  |  |  |
| 4 | 251-100 | 渣浆泵 |  |  |  |
| 5 | 251-185 | 渣浆泵 |  |  |  |
| 6 | 251-186 | 渣浆泵 |  |  |  |
| 7 | 251-129 | 1#自来水加压泵 |  |  |  |
| 8 | 251-130 | 2#自来水加压泵 |  |  |  |
| 9 | 251-131 | 3#自来水加压泵 |  |  |  |
| 10 |  | 吊物机 |  |  | 除尘泵房 |

(四)上煤系统拆除内容：

一、二、三、四级输煤皮带（含滚筒电机、皮带机架托辊等）；给料机；磁选机；破碎机；卸煤小车；两个控制柜；一台电子皮带秤。

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 441-11 | 1#皮带机 | TD-75 | 济宁矿山机械厂 | 附带两个控制柜、磁选机、给料机、破碎机、卸煤小车 |
| 2 | 441-12 | 2#皮带机 | TD-75 | 济宁矿山机械厂 |  |
| 3 | 441-13 | 3#皮带机 | TD-75 | 济宁矿山机械厂 |  |
| 4 | 441-14 | 4#皮带机 | TD-75 | 济宁矿山机械厂 |  |
| 5 | C33-12 | 电子皮带秤 | 7A1H7122 | 青岛天利仁自动化设备有限公司 |  |

(五)热水站拆除内容（保留厂区、宿舍区采暖系统的分水、集水器及相连管道）：

厂区换热器六台；三台循环泵；三台增压泵；厂房内控制柜；汽包一台；拆除所有管道及阀门；宿舍区换热器两台，两台控制柜、两台循环泵及相连管道。

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 289-35 | 除污器 | ψ400 | 长清压力容器厂 |  |
| 4 | 289-37 | 水-水换热器 | BES500-1.652 | 长清压力容器厂 |  |
| 5 | 289-54 | 水-水换热器 | BES500-1.655 | 长清压力容器厂 |  |
| 6 | 289-62 | 分汽缸 | ψ500 | 长清压力容器厂 |  |
| 7 | 359-1 | 自耦减压器柜 | 110kW | 厂电气车间 |  |
| 8 | 359-2 | 自耦减压器柜 | 110kW | 厂电气车间 |  |
| 9 | 359-3 | 自耦减压器柜 | 110kW | 厂电气车间 |  |
| 10 | 359-4 | 自耦减压器柜 | 110kW | 厂电气车间 |  |
| 12 | 251-154 | 循环水泵 |  |  | 3台 |
| 13 | C34-00001 | 热水站流量系统 | YCL-104C-1 |  |  |
| 14 | 289-32 | 汽-水交换器 | BES800-1.6-150 | 长清压力容器厂 |  |
| 15 | 289-33 | 汽-水交换器 | BES800-1.6-150 | 长清压力容器厂 |  |
| 16 | 289-55 | 汽-水交换器 | BES800-1.6-150 | 长清压力容器厂 |  |
| 17 | 289-56 | 汽-水交换器 | BES800-1.6-150 | 长清压力容器厂 |  |
| 19 | 251-140 | 离心水泵 |  |  |  |
| 20 | 251-141 | 离心水泵 |  |  |  |
| 21 | 354-71 | 控制台 |  | 厂电气车间 |  |
| 24 |  | 水泵 |  |  | 4台 |

(六)配件部分，详见配件明细。

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉排片 |  | 约1.5万片 |
| 2 | 炉排套管 |  | 2000个 |
| 3 | 炉排枪把 |  | 约7000个 |
| 4 | 炉排边条 |  | 约1000个 |
| 5 | 炉排滚筒 |  | 约300个 |
| 6 | 炉排链条 |  | 2根 |
| 7 | 老鹰铁 |  | 13块 |
| 8 | 炉排棍 |  | 210根 |
| 9 | 空气预热器管 |  | 900根 |
| 10 | 省煤器片 |  | 20根 |
| 11 | 省煤器弯头 |  | 43个 |
| 12 | 鼓风机壳 |  | 2件 |
| 13 | 炉排链轮 |  | 6个 |
| 14 | 闸阀 | DN40 | 2个 |
|  |  | DN125 | 9个 |
|  |  | DN80 | 13个 |
|  |  | DN150 | 2个 |
|  |  | DN100 | 6个 |
|  |  | DN80、PN40 | 22个 |
| 15 | 截阀 | DN65 | 5个 |
|  |  | DN40 | 10个 |
|  |  | DN50 | 3个 |
| 16 | 止回阀 | DN40 | 4个 |
|  |  | DN80、PN40 | 4个 |
| 17 | 排污阀 |  | 10个 |
| 18 | 胶管阀 | DN100 | 2个 |
|  |  | DN80 | 4个 |
|  |  | DN50 | 5个 |
| 19 | 柱塞阀 | DN40 | 2个 |
|  |  | 电动阀体 | 3个 |
| 20 | 球阀 | DN100 | 4个 |
| 21 | 坏电机 | 37KW | 8台 |
| 22 | 旧电机 | 75KW | 5台 |
| 23 | 滑差离合电机 |  | 5台 |
| 24 | 滚筒电机 |  | 4台 |
| 25 | 冲渣泵水轮 | 冲渣泵水轮 | 5个 |
|  |  | 轴 | 1根 |
|  |  | 内胆 | 5个 |
| 26 | 轴承 | 22320 | 8盘 |
|  |  | 22316 | 3盘 |
|  |  | 22318 | 16盘 |
|  |  | 6318 | 12盘 |
|  |  | 6312 | 22盘 |
|  |  | 6309 | 10盘 |
|  |  | 2309 | 6盘 |
| 27 | 联轴器 |  | 30套（大小） |
| 28 | 破碎机齿轮 |  | 1个 |
| 29 | 除渣器齿轮 | 除渣器齿轮 | 2个 |
|  |  | 蜗轴 | 3根 |
| 30 | 输煤皮带 | 输煤皮带 | 1件 |
|  |  | 托滚 | 15个 |
|  |  | 变速箱 | 3台（小） |

注：本次投标项目由以上六个部分组成，并分别进行投标。

二、竞标注意事项：

1、客户须持有效证件(个人须持本人身份证,公司须持营业执照、法人授权委托书及本人有效身份证)到本公司招标办交纳保证金及办理有关手续（保证金　5000    元），并购买标书（标书费 200   元，不退还）。客户凭保证金收据进行投标。每单位只允许投报价单一份。

2、本次出售招标工作，首先进行实地现场查看，并以现场实际情况为依据，定出投标价，制作投标文件。投标后，由规划发展部招标办公室组织开标，在不低于公司底价的基础上，以最高投标价为中标价。开标结果报公司分管领导审批后定标。

3、中标单位必须在接到公司中标通知后按公司要求及时将中标设备清运完毕。其拆装、运输等费用自理，整个过程要严格遵守公司有关规定和时间要求，不能影响公司正常生产施工。否则，公司将按 1000  元/天进行扣罚（从保证金中扣除）。

4、中标单位应在本公司公安武装部、设备基建部和设备使用单位专人监装下拆运中标设备。

三、投标过程：

2016年8月 9日上午10:00 或下午2:00在设备基建部集合到车间实地查看，竞标者根据实际状况，定出投标价并密封。

开标时间：2016年8月10日上午9:30

投标地点：济南轨道交通装备有限责任公司规划发展部（东门教育楼4楼）

四、招标单位地址及联系人：济南市槐村街73号，邮编：250022

规划发展部    巩书村            0531-88305658

设备基建部　　李琳   李杰    　 0531-88305279

设备基建部

2016.8.3